**唐山市人民医院市场调研询价邀请函**

**致：各供应商**

医院今年拟采购动态心电图工作站（详见项目概况），现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于**公告截止日期**发送至指定邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院医学装备部，张静，15383056308。

1. **公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（如有）各一份（盖章复印件）**
2. **业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；产品技术调研问卷原件（见附件2，首页盖章、整份盖骑缝章）**

联系电话：0315-2861591

**项目概况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 动态心电图工作站 | 1套 | 12个盒 |

1. **基本配置要求**

**1.记录盒屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信、起搏状态等信息**

**2．可设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以确记录事件发生的时间**

**3．支持 SD 卡和USB2.0高速传输、读取数据**

**4．具有病历保护功能，保证数据不丢失**

**5．功耗低，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性**

**6．记录通道：12导、3导二合一**

**7．采样率：25000 Hz 以上**

**8．散点＋叠加图分析，快速分类，提高工作效率**

**9.ST段分析：对全导联 ST 段抬高、压低情况进行自动统计，快速查找各个时间点心电图和 ST 段变化**

**10．支持心率变异自动分析**

**附件1：**

**调研询价报价单**

**唐山市人民医院：**

在贵单位组织的序号：项目名称项目市场调研询价中，我方具体报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 推荐设备  品牌型号 | 报价  （万元） | 备注 |
| 1 | 动态心电图工作站 |  |  | 1套  12个盒 |

并承诺：已了解贵单位询价项目情况，报价真实，并依此履行责任和义务。

报价公司（公章）：

公司地址：

联系电话：

联系邮箱：

法定代表人签字或印章：

日期：

**附件2：**

**医疗设备技术调研问卷**

**项目名称：**动态心电图工作站

**推荐的产品品牌及规格型号：**

**推荐的产品标签注明的使用期限： 年**

**设备可提供保修期： 年**

1. **推荐产品配置及技术参数（请详细列举推荐产品相关参数及其在同类产品中优势）：**

**1.**

**2.**

**….**

**二、其它材料（供应商自愿提供）：**

**1.**

**2.**

**….**